3

ИЗДЕЛИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО И КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Серия 3.900.3 вып.2, часть1, 2.

КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ

| № | Марка изделия | Диаметр наружн. мм | Диаметр внутрен. мм | Высота мм | Класс бетона | Объём бетона м3 | Справ. масса тн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЦ-10-9 | 1160 | 1000 | 890 | В15 | 0,24 | 0,6 |  |
| 2 | КЦ-15-9 | 1680 | 1500 | 890 | В15 | 0,40 | 1,0 |  |
| 3 | КЦ-20-9 | 2200 | 2000 | 890 | В15 | 0,59 | 1,47 |  |
| 4 | КЦ-10-6 | 1160 | 1000 | 590 | В15 | 0,16 | 0,4 |  |
| 5 | КЦ-15-6 | 1680 | 1500 | 590 | В15 | 0,265 | 0,66 |  |
| 6 | КЦ-20-6 | 2200 | 2000 | 590 | В15 | 0,39 | 0,97 |  |
| К Р Ы Ш К И |
| 7 | КЦП1-10-2 | 1160 | 700 | 150 | В15 | 0,10 | 0,25 |  |
| 8 | КЦП1-15-2 | 1680 | 700 | 150 | В15 | 0,27 | 0,68 |  |
| 9 | КЦП1-20-1 | 2200 | 700 | 150 | В15 | 0,51 | 1,28 |  |

Д Н И Щ А.