17

ПРИСТАВКИ   ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.

Серия 3.407-57. в1

| № | Марка изделия | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Класс бетона | Объём бетона м3 | Справ. масса тн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-1,7-3,25 | 3250 | 180/100 | 220 | В22,5 | 0,10 | 0,25 |  |
| 2 | ПТ-1,7-4,25 | 4250 | 180/100 | 220 | В22,5 | 0,13 | 0,325 |  |

ПРОГОНЫ   ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.

Серия 1.225-2. в.11

| 1 | ПРГ28.1.3-4Т | 2780 | 120 | 300 | В20 | 0,10 | 0,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРГ32.1.4-4Т | 3180 | 120 | 400 | В20 | 0,15 | 0,38 |  |
| 3 | ПРГ36.1.4-4Т | 3580 | 120 | 400 | В15 | 0,17 | 0,43 |  |
| 4 | ПРГ60.1.4-4Т | 5980 | 200 | 500 | В22,5 | 0,60 | 1,50 |  |