7

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ШАХТ ЛИФТОВ.

Серия 1.189-6, в.3/82

| № | Марка изделия | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Класс бетона | Объём бетона м3 | Справ. масса тн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШЛВ9-32 | 1930 | 1780 | 930 | В15 | 0,67 | 1,68 |  |
| 2 | ШЛС28-32 | 1930 | 1780 | 2780 | В15 | 1,86 | 4,65 |  |
| 3 | ШЛС14-32 | 1930 | 1780 | 1400 | В15 | 1,021 | 2,55 |  |

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ  БЛОКИ.

Серия 1.134-3 вып.3

| 1 | ВБВ-9.28-3 | 880 | 300 | 2790 | В15 | 0,327 | 0,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ВБВ-9.28-3а | 880 | 300 | 2790 | В15 | 0,319 | 0,8 |  |